## Sheet1
霉菌室改造项目清单
| 改造项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 静电地板拆除 | 44 | ㎡ | 地面静电地板及骨架拆除
2 | 门洞口拆除 | 7 | ㎡ | 红砖洞口拆除
3 | 吊顶拆除 | 44 | ㎡ | 棚面矿棉板、石膏板及龙骨拆除
4 | 门洞口加固 | 2 | 个 | 100*50槽钢门口加固
5 | 墙体砌筑 | 3.5 | ㎡ | 空心砖墙体砌筑
6 | 铝扣板吊顶安装 | 34 | ㎡ | 600*600微孔铝扣板，含龙骨及安装
7 | 铝扣板灯具 | 7 | 个 | 600*600铝扣板专用灯具
8 | 医用紫外线灯 | 4 | 个 | 600*600扣板安装
9 | 瓷砖踢脚线粘贴 | 116 | 延米 | 黑色8厘米高瓷砖踢脚线
10 | 原墙面大白乳胶漆铲除 | 82 | ㎡ | 原墙面大白乳胶漆铲除
11 | 墙面大白乳胶漆 | 82 | ㎡ | 墙面大白两遍，打磨平整，一遍底漆两遍面漆
12 | 轻钢龙骨石膏板墙体制作 | 65 | ㎡ | 轻钢龙骨骨架石膏板罩面
13 | 水磨石地面 | 58 | ㎡ | 白色砾石
14 | 石膏板包梁柱 | 85 | ㎡ | 轻钢龙骨骨架，石膏板罩面
15 | 墙面石膏板找平 | 36 | ㎡ | 石膏板找平墙面
16 | 强弱电桥架安装布线 | 1 | 项 | 100*50铝合金桥架布强弱电线缆开关插座
17 | 设备动力箱安装 | 1 | 项 | 60A开关接触器二套20米25+16+10电缆
18 | 空调拆机 | 4 | 台 | 原柜机拆除
19 | 空调安装及铜管铺设 | 5 | 台 | 吸顶空调2台、接种间空调1台安装
20 | 型材门 | 2 | 樘 | 型材门地轴式，单层10mm厚钢化玻璃
21 | 霉菌室门 | 1 | 樘 | 防盗门，单层10mm厚钢化玻璃
22 | 上下水改造 | 1 | 项 | PPRφ20上水管，PVCφ110下水管
23 | 准备间实验台 | 1 | 个 | 2000*750*800，左侧单水槽单龙头，实验凳
24 | 接种间实验台 | 1 | 个 | 1500*750*800，左右单柜，实验凳
25 | 洁净墙板制作 | 44.4 | ㎡ | 洁净墙板、配套龙骨。
26 | 废气管铺设 | 15 | 延米 | PVC管道铺设
27 | 保洁 | 1 | 项 | 工程结束开荒保洁
28 | 材料运输、搬运费 | 1 | 项 | 材料运输及搬运产生的费用
29 | 垃圾外运费 | 7 | 车 | 施工产生的建筑垃圾外运至市政指定垃圾堆放点